КА «ЛУНА-10,-12» (1966 г.)

С помощью первого в истории космических исследований гамма-спектрометра впервые определено содержание естественных радионуклидов в лунном грунте.

КА «ВЕНЕРА -4,-5,-6» (1967-1969г.г.)

Впервые определен состав атмосферы  Венеры. Было показано, что Венера и Земля имеют атмосферу одинаковой природы, и лишь различное расстояние от Солнца обусловило полное различие их современного облика.

КА «ВЕНЕРА -8,-9,-10» (1972-1975 г.г.)

Впервые определено содержание естественных радиоактивных элементов в различных регионах поверхности Венеры.

КА «ВЕНЕРА –12-14» (1978-1981 г.г.)

Впервые экспериментально определен состав аэрозольной компоненты облачного слоя Венеры.

КА «ВЕНЕРА -13,-14» (1981г.) и КА «ВЕГА-2» (1984 г.)

### С помощью грунтозаборного устройства были отобраны пробы грунта и      впервые определен элементный состав пород в трех регионах Венеры.     Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы    о типах пород  в районах посадки спускаемых аппаратов:

ВЕНЕРА-13: Коренные породы представлены калиевым (лейцитовым),

высокомагнезиальным щелочным базальтом.

ВЕНЕРА-14: Породы соответствуют широко распространенным на Земле

океаническим толеитовым базальтам мезо-кайнозойского

возраста, но более основного состава.

ВЕГА-2:        Породы соответствуют земным габброидам нормальной

щелочности (оливиновый габбро-норит).

Координаты района посадки спускаемого аппарата

| ВЕНЕРА-13 ( = -7о30’ ( = 303о11’ (возвышенность) | ВЕНЕРА-14 ( = -13о15’ ( = 310о09’ (низменность) | ВЕГА-2 ( = -7о2’ ( = 179,4 (переходная область от холмистых равнин к высокогорью) |
| --- | --- | --- |

Химический состав, вес %

| MgO | 11,4(6,2 | 8,1(3,3 | 11,5(3,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | 15,8(3,0 | 17,9(2,6 | 16,8(1,8 |
| SiO2 | 45,1(3,0 | 47,8(3,6 | 45,6(3,2 |
| K2O | 4 ,0(0,63 | 0,2(0,07 | 0,1(0,08 |
| CaO | 7,1(0,96 | 10,3(1,2 | 7,5(0,7 |
| TiO2 | 1 ,59(0,45 | 1,25(0,41 | 0 ,2(0,1 |
| MnO | 0,2(0,1 | 0,16(0,08 | 0,14(0,12 |
| FeO | 9,3(2,2 | 8,8(1,8 | 4,7(1,5 |
| Cl | (0,3 | (0,4 | (0,3 |
| Na2O | 2,0(0,5 | 2,4(0,4 | 2,0(0,5 |

КА «ВЕГА -1,-2» (1984 г.)

В совместных советско-французских экспериментах исследован химический состав аэрозольных частиц различных фракций на различных высотах и впервые создано представление  о составе и структуре облачного слоя Венеры, определен элементный состав пород Венеры в месте посадки спускаемого аппарата.

КА «МАРС-5» (1972г.)

С помощью сцинтилляционного гамма-спектрометра впервые определено содержание естественных радиоактивных и основных породообразующих элементов в породах Марса.

КА «ФОБОС-2» (1988г.)

Определен элементный состав  пород в различных геоморфологических провинциях приэкваториальной части поверхности Марса.

Гамма-спектрометрические исследования Марса показали, что в исследованных районах поверхностные породы принадлежат преимущественно к типу пород основного состава.

Химический состав пород Марса по данным ФОБОС-2

| Элемент | Область измерений гамма-спектров, долгота (о центра области |
| --- | --- |
|  | Земля Меридиана, ( = 0о | Земля Ксанфа ( =58о | Лунное плато, Долина Маринеров ( = 63,5о | Плато Фарсида, Вулкан Павлина, ( = 114о |
| O | 46(4 | 48(5 | 46(4 | 48(5 |
| Mg | 6(2 | 6(3 | 4(2 | 3(2 |
| Al | 6,5(3 | 5(3 | 7(2 | 6(3 |
| Si | 21(4 | 19(4 | 20(3 | 19(4 |
| K | 0,3(0,1 | 0,3(0,1 | 0,4(0,1 | 0,4(0,1 |
| Ca | - | 6,4(4 | - | - |
| Ti | 1(0,7 | 1(0,7 | 1(0,7 | 1,3(0,7 |
| Fe | 8(3 | 9(3 | 8(4 | 11(3 |
| Th | (4,0(0,1)(10-4 | (1,9(0,6)(10-4 | (1,7(0,4)(10-4 | (2,2(0,5)(10-4 |
| U | (1,0(0,3)(10-4 | (0,5(0,1)(10-4 | (0,5(0,2)(10-4 | (0,7(0,2)(10-4 |

2. В период 1970 по 1976г.г. в лаборатории проводились работы  по приему и исследованию

образцов лунного грунта, доставленного на Землю.

С этой целью были созданы три уникальные  лабораторные установки:

приемная камера, высоковакуумная установка, низкофоновая радиометрическая  установка, с помощью которых производился прием и предварительные  исследования образцов лунного грунта, доставленного на Землю космическими аппаратами  ЛУНА -16,  ЛУНА -20, ЛУНА -24. Было исследовано содержание естественных и космогенных радионуклидов в образцах лунного грунта.

Низкофоновые гамма-спектрометрические установки.

- сцинтилляционный гамма-спектрометр с кристалом Nal(TI) размером  Ø100x100 мм и пассивной защитой из меди, стали и свинца -толщиной 250 мм;

- сцинтилляционный гамма-детектор с кристаллом Nal(TI) размером Ø 100x100 мм, активной защитой из пластического сцинтиллятора размером  Ø400x400 мм и пассивной     защитой из стали толщиной 100 мм;

- гамма-спектрометр с детектором из сверхчистого германия размером  Ø50x40 мм и пассивной  защитой из меди, стали и свинца толщиной 170мм;

Уровни фона в низкофоновых установках снижаются защитными экранами в 100 и более   раз для диапазона анергий гамма-квантов 0,3-3,5 Мэв.

ФАЙЛ  САЙТ_спектры гамма_излучения.JPG

Спектры гамма-излучения, полученные  при  облучении воды и базальта   нейтронами от плутоний-бериллиевого источника. Измерения проведены на гамма-спектрометре с детектором из сверхчистого германия.

3. В период подготовки проекта МАРС-96  были разработаны  внедряемые зонды-пенетраторы.

Это принципиально новое космическое средство, позволяющее заглублять комплекс научных приборов на глубину до десятков метров. Пенетраторы могут найти применение и в земных условиях для проведения исследований в труднодоступных районах или при техногенных катастрофах.

(ФАЙЛ  рис.2 Пенетратор )

В состав пенетраторов, разработанных в рамках проекта МАРС-96, входит комплекс научных приборов для изучения химического состава, радиоактивности, сейсмоактивности, магнитных свойств, теплофизических параметров, климатических условий.